1

ARRETE n° 1555 CG du 3 novembre 1983 fixant les normes applicables 
aux établissements d'accouchement en Polynésie française.
Modifié par :
· Arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 ; JOPF du 1er août 2017, n° 61, p. 9974 (1)
-
Arrêté n° 1822 CM du 12 octobre 2017 ; JOPF du 20 octobre 2017, n° 84, p. 15227 (2)
SOMMAIRE

4TITRE II - Services techniques.


6TITRE III - Dispositions particulières relatives aux enfants.


7TITRE IV - Le personnel des établissements.





Le conseil de gouvernement de la Polynésie française,

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 portant organisation de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 83-122 du 28 juillet 1983 instituant une carte sanitaire en Polynésie française ;

Vu la délibération n° 83-155 du 14 octobre 1983 portant réglementation de la pratique des accouchements en Polynésie française ;

En ayant délibéré en sa séance du 22 septembre 1983,

Arrête :

Article 1er.— Les établissements d'accouchement publics ou privés sont tenus de se conformer aux conditions fixées :

. Par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

. Par la réglementation des établissements classés et ses textes d'application ;

. Par le règlement d'hygiène territorial.

Art. 2.— Tous les locaux doivent avoir un sol imperméable lavable à l'eau additionnée de détergents neutres et de produits de désinfection.

Les murs et les cloisons doivent avoir un revêtement lavable clair de préférence.

Les fenêtres doivent être dépourvues de doubles rideaux et le sol de tout tapis en matériau qui ne soit facilement lavable.

Un local doit être affecté au nettoyage et à la désinfection des matériels, de la literie, des incubateurs et des berceaux.

Art. 3.— Une distribution d'oxygène et de vide doit être prévue dans les chambres d'isolement mentionnées à l'article 12 ci-après ainsi que dans les locaux techniques énumérés au titre II du présent arrêté. Ces derniers doivent en outre disposer d'une prise d'air comprimé.

Art. 4.— L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner sans occasionner de gêne.
La mise en veilleuse de l'éclairage électrique doit être prévue pour la nuit.

Art. 5.— L'eau doit être potable et en quantité suffisante : 250 litres au minimum par lit et par jour. 
L'eau doit être régulièrement et fréquemment analysée. Si les analyses ou les enquêtes sanitaires révèlent la moindre cause de pollution, il doit être mis en œuvre un procédé d'épuration, approuvé par le chef du service d'hygiène territorial et le chef du service de l'équipement.

Chaque établissement doit s'assurer les services d'une buanderie pourvue des installations appropriées. Les procédés employés pour le lavage du linge et du matériel doivent permettre une désinfection efficace. Un système adapté d'évacuation du linge sale doit être prévu. 

Les pansements souillés placés dans des emballages à jeter doivent être incinérés.

Art. 6.— Les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.

Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.
Les ouvertures doivent être grillagées.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l'abri des souillures et que les repas soient servis chauds dans les chambres.

Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant 3 mois.

La destruction ou l'enlèvement des restes alimentaires et des déchets ménagers collectés dans des récipients hermétiquement fermés doit avoir lieu quotidiennement.

Art. 7.— Le nombre minimum des W.C. est de 2 pour quinze personnes (non compris les W.C. des chambres particulières) ou par étage d'hospitalisation. Les W.C. des personnels doivent être distincts de ceux destinés aux hospitalisés.
Art. 8.— L'évacuation des eaux résiduaires (eaux, vannes, eaux ménagères et de toilette, eaux de bains et de buanderie, liquides pathologiques) doit être assurée conformément aux règlements d'hygiène territorial.

Art. 9.— En cas d'infection constatée dans l'établissement, un contrôle bactériologique doit être mis en œuvre et suivi, si ce contrôle est positif, d'une désinfection des locaux et du matériel contaminés.

Art. 10.— Tout établissement doit posséder une ligne téléphonique directe ainsi que, en évidence, à proximité de l'appareil, les adresses et les numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence (chirurgien, accoucheur ou accoucheuse, hôpital et centre de transfusion sanguine, centre de prématurés, centre de soins intensifs, caserne des pompiers, etc...).

Art. 11.— Les chambres ne doivent pas comporter plus de deux lits de mères et deux berceaux.

Les dimensions des chambres doivent toujours permettre d'y placer le nourrisson et sa mère.
Les chambres doivent avoir au minimum :

. une surface de 12 m2 lorsqu'elles sont destinées à une accouchée et à son enfant ;

. une surface de 22 m2 lorsqu'elles sont destinées à 2 accouchées et à leur enfant.

Les lits doivent être d'un entretien facile et munis d'une literie complète en bon état. Ils sont de préférence placés parallèlement aux façades et accessibles de trois côtés. L'écart entre deux lits ne doit pas être inférieur à un mètre. A portée de chaque lit, un moyen d'appel doit permettre d'alerter le personnel de service.

Des lavabos à eau courante froide et chaude doivent être installés dans chaque chambre ou dans les cabinets de toilette attenant aux chambres. 
Les chambres individuelles doivent comporter un W.C.

Art. 12.— Tout établissement doit comporter au moins deux chambres individuelles pour permettre l'isolement en cas d'infection et munies à l'entrée d'un sas et d'un dispositif pour le lavage des mains.

Les établissements doivent comprendre, 20 lits ou fraction de 20 lits au moins, 4 chambres individuelles non compris les chambres d'isolement.
Art. 13.— Dans le cas où les nourrissons sont placés pour la nuit en dehors des chambres des accouchées, dans des pièces annexes, celles-ci doivent avoir une superficie minimum de 3 m2 par enfant avec un volume minimum de 9 m2 par enfant.

Les locaux ne doivent pas contenir plus de huit berceaux installés dans des boxes individuels. 
Aucun incubateur ne doit y être installé et aucun soin ne doit y être dispensé.

Art. 14.— Une biberonnerie doit être aménagée dans une pièce indépendante de la cuisine et de l'office. 
La biberonnerie doit être divisée en deux zones distinctes permettant, d'une part, le nettoyage et la stérilisation des biberons et du matériel de préparation, d'autre part, la préparation correcte des laits employés.

TITRE II - Services techniques.

Art. 15.— Chaque établissement doit posséder au moins :

a) un bloc obstétrical qui comprend, pour un établissement de 20 lits ou plus, de maternité ou une section de 10 lits au moins deux salles de travail chacune d'une superficie de 14 m2 minimum et par fraction de 10 lits affectés à la maternité une autre salle de travail supplémentaire.

b) une salle d'opération aseptique avec en annexe une salle de préparation du chirurgien et éventuellement une salle d'anesthésie.

c) une salle d'intervention septique, séparée du bloc aseptique, disposant de moyens propres d'évacuation du matériel souillé et de stérilisation du matériel opératoire.

d) une salle de stérilisation éventuellement commune aux différentes sections.

e) une pièce spéciale ou, à défaut, des placards dont l'un fermant à clé, affecté à la réserve de pharmacie. En ce qui concerne les substances vénéneuses les établissements devront se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur. 
f) l'établissement doit disposer d'un poste de radiographie mobile de préférence, dont l'intensité de courant sera comprise entre 200 et 300 milliampères et dont la haute tension développée sera de 125 kilovolts. La minuterie doit permettre un temps d'exposition de 1/100e de seconde.
Art. 16.— Dans les blocs opératoires et locaux annexes, les murs et les plafonds doivent être revêtus d'une peinture lisse ou vernissée lavable ou d'un revêtement lavable.

L'équipement des salles d'opérations doit comprendre notamment :

. une table d'opérations permettant de placer le malade en telle position opératoire que l'on juge utile et en particulier en position déclive.

. des tables, des guéridons ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoire.
. des lavabos donnant une eau stérile pour le lavage des mains des opérateurs et placés, si possible, en dehors des salles d'opérations elles-mêmes.

. une distribution d'oxygène, de vide et d'air comprimé à triple prise, une prise d'air et une bouteille d'oxygène utilisable immédiatement.

. un matériel d'oxygénothérapie et d'aspiration. 

La distribution d'oxygène doit être munie d'un dispositif permettant le contrôle et le réglage du débit-minute.

En salle aseptique : deux ensembles de prises (oxygène, vide).

Dans les établissements ouverts à la chirurgie générale et comportant une section de maternité les salles d'intervention septique et d'opération aseptique peuvent être utilisées par les deux sections, sous réserve que leur nombre permette de faire face aux besoins, notamment le nombre de salles d'opérations aseptiques ne saurait être inférieur à deux.
Art. 17.— Le bloc obstétrical doit comporter une isolation phonique. Il doit en outre répondre aux mêmes exigences que les salles d'opérations en ce qui concerne les parois, l'éclairage et la distribution d'oxygène, d'air et de vide, la réserve d'oxygène.

Le matériel doit comprendre au minimum :

. Par salle de travail, un lit spécial permettant de mettre la parturiente en position gynécologique et en déclive, une table pour poser les instruments et le matériel opératoire et un dispositif permettant d'administrer de l'oxygène et de pratiquer une aspiration des voies respiratoires à une femme en travail.

. A la portée du lit, un moyen d'appel doit permettre à la parturiente d'alerter le personnel de service.

. Un lavabo donnant une eau stérile pour le lavage des mains des accoucheurs.

Pour l'ensemble du bloc opératoire :

. Deux équipements de réanimation pour les enfants comprenant chacun :
a) une table avec un plateau permettant la mise en déclive ;

b) un dispositif de chauffage pour maintenir la température de l'enfant à 37° C ;

c) un dispositif d'aspiration avec contrôle et réglage de la pression négative ;

d) un dispositif permettant d'administrer de l'oxygène et de l'air avec contrôle et réglage du débit-minute ;

e) un dispositif permettant le contrôle du temps écoulé depuis le début de la réanimation. 

L'un de ces équipements au moins doit être mobile.

Art. 18.— Le matériel stérile nécessaire à l'accouchement et aux soins de la mère et de l'enfant, y compris le matériel de perfusion, doit être immédiatement disponible.

Le matériel stérilisé nécessaire à la réanimation du nouveau-né doit être immédiatement disponible.

Il doit comprendre au moins :

. un jeu de sondes souples et stériles à extrémité mousse permettant l'aspiration de l'oropharynx ;

. un appareil de ventilation à main, conçu pour le nouveau-né et homologué (catégorie II). Cet appareil, dont le volume courant doit être limité, doit permettre un contrôle facile des pressions d'insufflation et la ventilation contrôlée en oxygène pur. Il doit pouvoir s'adapter aussi bien sur un masque facial que sur une sonde trachéale ;

. une boite complète d'intubation spéciale pour nouveau-nés à terme et prématurés ;

. un jeu de sondes d'intubation stériles de divers calibres pour nouveau-nés à terme et prématurés ;

. des ampoules de sérum bicarbonaté à 42 % et de sérum glucosé (10,15, 30 %) stériles ;

. une boite de cathétérisme des veines ombilicales ;

. quelques seringues stériles de 10 cm3 avec un jeu de cathétères stériles de calibre approprié.

Art. 19.— La salle de stérilisation doit comprendre : 
. les appareils destinés à stériliser les fournitures opératoires et les instruments, en principe une étuve sèche, un autoclave avec dispositif de vide ainsi que des boites destinées à recevoir les fournitures et instruments à stériliser et spécialement conçues à cet effet ;

. un stérilisateur d'eau, qui peut être jumelé avec l'autoclave ;

. des armoires pour conserver les instruments et les objets de pansements ;

. un évier, une paillasse ;

. un vidoir pouvant être installé dans un local voisin.

Art. 20.— Les communications entre les salles d'opérations et de travail et les chambres doivent toujours se faire à couvert ; si ces locaux sont à des étages différents, elles doivent pouvoir s'effectuer aisément par ascenseur monte-malades. Des brancards doivent être prévus en cas de panne des ascenseurs monte-malades.

Art. 21.— Il peut être prévu une chambre mortuaire avec une ventilation suffisante et si possible une sortie spéciale. Cette pièce doit comporter un poste d'eau et un écoulement.

Art. 22.— Le rythme des visites dans l'établissement doit être fixé par un règlement intérieur affiché. Il peut être modifié par prescription médicale.

TITRE III - Dispositions particulières relatives aux enfants.

Art. 23.— Sous réserve des dispositions particulières relatives aux prématurés, l'enfant doit quitter l'établissement en même temps que sa mère sauf cas de force majeure ou dérogation laissée à l'appréciation du médecin.

Art. 24.— Tout établissement doit comporter une unité d'observation et de soins néonataux.

Cette unité de 20 mètres carrés minimum, doit en principe être attenante aux salles de travail et l'accès au service doit autant que possible se faire par intermédiaire d'un sas.

Elle doit disposer :

. d'incubateurs d'attente homologués à raison de deux incubateurs pour 20 lits et d'un incubateur par fraction de 20 lits supplémentaires ;

. ces incubateurs doivent être d'un maniement facile. Ils permettent d'y placer un nouveau-né, en cas d'urgence, en attendant si nécessaire son transfert dans un centre spécialisé ;

. d'un analyseur d'oxygène ;

. d'un lavabo à eau stérile pour le lavage des mains et d'un dispositif pour le change du personnel.

Cette salle doit être maintenue à une température normale permettant d'éviter le refroidissement du nouveau-né à la sortie de l'incubateur.

Art. 25.— Les nouveau-nés présentant un risque néo-natal, et notamment les prématurés de faible poids, doivent être placés sous surveillance médicale continue dans cette unité d'observation et de soins néo-nataux pendant le temps nécessaire.

Ils doivent selon l'évolution être transférés dans un centre spécialisé ou hébergés dans l'établissement en chambre individuelle avec leur mère.

Art. 26.— Le change de l'enfant doit être effectué sur une surface individuelle de change sous le regard de sa mère.

Le matériel destiné à la toilette, et aux soins de l'enfant doit lui être personnel et être désinfecté à intervalles réguliers.
Tout nouveau-né malade ou en risque infectieux doit être isolé en chambre individuelle.
TITRE IV - Le personnel des établissements.
Art. 27.— La direction technique effective et permanente d'un établissement privé d'accouchement est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'une sage-femme.
Un médecin doit être attaché à tout établissement, quelle qu'en soit la capacité, lorsqu'il est dirigé par une sage-femme,

Art. 28.— Le médecin ou la sage-femme assurant la direction technique de l'établissement doit adresser, dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre, au directeur du service territorial de la santé publique, un état faisant ressortir le nombre de femmes et d'enfants hébergés dans l'établissement au cours de ce trimestre, le nombre de journées d'hospitalisation pour chaque catégorie, les interventions chirurgicales ou obstétricales, les anesthésies générales et les réanimations pratiquées, classées par nature correspondant à la nomenclature des actes professionnels.

La direction de l'établissement peut être appelée également à fournir, sur demande expresse du directeur du service territorial de la santé publique, tous les renseignements en sa possession pouvant servir à l'élaboration de statistiques ou enquêtes de mortalité et de morbidité maternelle et infantile.

Art. 29.— La pratique des accouchements ne peut être assurée que par des médecins ou des sages-femmes diplômés d'Etat ou des sages-femmes diplômées territoriales selon les modalités d'exercice de leur profession respective.

Les soins aux accouchées ne peuvent être donnés que par des médecins, des sages-femmes diplômées d'Etat ou du territoire, des infirmières diplômées d'Etat ou du territoire ou autorisées.

Les soins aux nouveau-nés ne peuvent être donnés que par des médecins, des sages-femmes diplômées d'Etat ou territoriales, des puéricultrices diplômées d'Etat et des infirmières diplômées d'Etat ou territoriales ou autorisées.

Le personnel auxiliaire placé sous la responsabilité du personnel médical et infirmier diplômés ou autorisés, peut comprendre pour les soins aux accouchées et aux nouveau-nés, des adjointes de soins territoriales, des auxiliaires de puériculture et des aides-soignantes diplômées.

Art. 30.— Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans un établissement visé par la présente annexe doit produire avant son entrée en fonction un certificat médical comportant notamment un examen radiologique pulmonaire attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse.

Toute personne qui réside dans l'établissement ou y est employée doit être indemne de toute affection tuberculeuse dont la guérison n'est pas entièrement consolidée.

Le directeur technique de l'établissement doit s'assurer régulièrement du bon état de santé du personnel.

Art. 31.— Tous les membres du personnel y compris le directeur doivent subir annuellement ainsi que lors de toute reprise de fonctions après une interruption pour cause de maladie de plus de 15 jours un examen médical.

Lorsqu'un agent aura été atteint d'une affection contagieuse quelle qu'elle soit, il ne pourra être autorisé à reprendre son travail qu'après avoir été reconnu non contagieux.

Art, 32.— Pour le service de la salle de travail, une ou plusieurs sages-femmes en nombre variable selon le nombre de lits de l'établissement doivent être prévues, une sage-femme pour 15 lits et une par fraction de 10 lits supplémentaires.

Art. 33.— L'accouchement peut être pratiqué selon un accord préalable entre la direction de l'établissement et la parturiente par un médecin ou une sage-femme.

La sage-femme appelée à pratiquer l'accouchement agit comme le médecin sous sa propre responsabilité. 
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la présence d'un médecin lorsqu'elle est nécessaire au cours d'un accouchement pratiqué par une sage-femme.

Art. 34.— Le personnel soignant intervenant dans les suites de couches doit être suffisant pour permettre d'affecter aux soins aux accouchées au moins une personne qualifiée (infirmière ou sage-femme diplômée d'Etat ou territoriale ou autorisée) assistée d'une adjointe de soins territoriale ou d'une aide-soignante, pour 12 femmes le jour, pour 25 femmes la nuit.

Le personnel soignant doit être suffisant pour permettre d'affecter aux soins aux nouveau-nés, une personne qualifiée (sage-femme, puéricultrice ou infirmière diplômées d'Etat ou territoriales ou autorisées) assistée d'une adjointe de soins territoriale, d'une auxiliaire de puériculture ou d'une aide-soignante pour 20 enfants.

Art. 35.— Un service médical de garde doit être assuré de jour et de nuit il peut l'être notamment par les médecins ou les sages-femmes visés à l'article 27.

En outre, la présence constante d'une sage-femme est obligatoire de jour et de nuit. La sage-femme doit pouvoir, en cas de nécessité, faire appel .à tout moment à un médecin.

Le personnel destiné à accompagner le nouveau-né en cas de transport et les moyens de ce transport doivent être prévus.

Art. 36.— L'autorisation d'ouverture, le fonctionnement et le contrôle de l'établissement sont soumis aux dispositions de la carte sanitaire du territoire.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque sont constatées des infractions à la réglementation en vigueur dans le territoire.

Art. 37.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.


Papeete, le 3 novembre 1983.

Pour le conseil de gouvernement :


Le vice-président,


G. FLOSSE.

Vu et rendu exécutoire,


le 3 novembre 1983.


Le haut-commissaire,


par délégation :


Le secrétaire général,


B. LABARTHE.

________________________________________

(1) Arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 :
Art. 15.— La référence à la "direction de la santé publique", à la "direction de la santé", à la "direction du service territorial de santé publique", au "service territorial de santé publique", est remplacée par la référence : à "l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale" et la référence au "directeur de la santé publique", au "directeur de la santé", au "directeur du service de santé", au "directeur du service territorial de la santé publique", au "chef du service de santé", au "directeur local chargé de la santé publique" par la référence au "directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale" dans les articles des textes ci-après :
[…]
· arrêté n° 1555 CG du 3 novembre 1983 fixant les normes applicables aux établissements d'accouchement en Polynésie française, article 27 ;
[…]

NB :
La consolidation ne peut se faire dans la mesure où les références mentionnées à l’article 15 de l’arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 ne figurent pas à l’article 27 de l’arrêté n° 1555 CG du 3 novembre 1983.
Art. 16.— Entrée en vigueur 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2017.
(2) Arrêté n° 1822 CM du 12 octobre 2017 :

Art. 16.— Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 modifié portant création d'un service dénommé Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS).

NB :
La consolidation ne peut se faire dans la mesure où les références mentionnées à l’article 15 de l’arrêté n° 1822 CM du 12 octobre 2017 ne figurent pas à l’article 27 de l’arrêté n° 1555 CG du 3 novembre 1983.

Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française


